## Slide 1
Филип Димовски, 131056
Филип Илиоски, 131073
ДИГИТАЛНО ПРОЦЕСИРАЊЕ НА СИГНАЛИ

## Slide 2: Комбинирани мерења од ЕКГ, дишење и сеизмокардиограм( CEBS база)

## Slide 3: Срцето е мускул кој постојано работи. Природниот електричен систем предизвикува срцето да се „згрчува“, т.е. крвта да се пренесе до белите дробови и остатокот на телото.
ЕКГ е тест кој ги покажува електричните активности на срцето како линија на хартија наречена бран.

## Slide 4: Сеизмокардиографија е едноставен метод за снимање на срцевите активности преку движењето на телото кое е предизвикано од пумпањето на крвта.

## Slide 5: Објаснување на проектот
За конструкција на базата, мерени се 20 здрави волонтери.
За време на мерењето, волонтерите се поставени во
мирна и удобна позиција на кревет и се разбудени.
Волонтерите се мерени три пати: пред слушање на
класична музика, за време на слушање на класична музика и по слушање на музика.
Користена опрема: Biopac MP36 data acquisition system.

## Slide 6
При мерење на ЕКГ се поставувааат електроди на
определени точки на површината на телото.
Постојат 12 одводи во ЕКГ кои ги регистрираат
разликите во потенцијалите меѓу соодветните електроди.
Во овој проект се земени првите два одводи. Тие се
дел од биполарните стандардни одводи и тука
електродите се поставени на екстремитетите на телото.
Првиот одвод е поставен од десната рака до левата
рака.
Вториот одвод е поставен од десната рака до левата
нога.
Опсег од 0.05 Hz – 150 Hz

## Slide 8
Третиот канал е за мерење на респираторниот сигнал.
Добиен е од thoracic piezoresistive band (SS5LB сензор од Biopac) со опсег од 0.05 Hz и 10Hz.
Четвртиот канал е за мерење на SCG со користење на triaxial accelerometer (LIS3444ALH, ST Microelectronics) и со опсег помеѓу 0.5Hz и 100 Hz.

## Slide 9
График на временска зависност

## Slide 10
Земен е примерок број 3:
25 годишна бела жена, непушач, скоро конузмирала кафе,
неактивен живот.

## Slide 11: Пред слушање музика

## Slide 15: За време на слушање на музика

## Slide 19: По слушање на музика

## Slide 23: Фуриева трансформација

## Slide 24: Пред слушање на музика

## Slide 25: За време на слушање на музика

## Slide 26: По слушање на музика

## Slide 27
Максимална фреквенција: |  |  |  |  | 
 |  | I | II | RESP | SCG
Пред музика |  | 1750.76,207 | 5961.06,1 | 15684.38,17 | 89484.82,17
 | AVG | 4116.06 | 4125.5 | 13608.06 | 288.52
За време на музика |  | 368.22,45 | 739.55, 45 | 1497.55, 3 | 9996.78, 3
 | AVG | 43048.33 | 43170 | 153050 | 2254.34
После музика |  | 1742.95,207 | 3290.42, 207 | 14136.39, 17 | 97964.76,17
 | AVG | 4115.8 | 4131.89 | 13934.06 | 215.04

## Slide 28: Резултати
Ratio Im / Ib: 10.46
Ratio Im / Ip: 10.46
Ratio IIm / IIb: 10.46
Ratio IIm / IIp: 10.45
Ratio RESPm / RESPb: 11.25
Ratio RESPm / RESPp: 10.98
Ratio SCGm / SCGb: 7.85
Ratio SCGm / SCGp: 10.53

## Slide 29
Земен примерок 7:
30 годишен бел маж, непушач,
не пиел скоро кафе, здрав живот

## Slide 30
Максимална фреквенција: |  |  |  |  | 
 |  | I | II | RESP | SCG
Пред музика |  | 15214.07, 1 | 4351.42,1 | 207188,1 | 1204425.43,1
 | AVG | 4513.24 | 5438.15 | 10878.29 | 4988.05
За време на музика |  | 1152.16,1 | 262.56, 12 | 897.12, 3 | 17916.22, 37
 | AVG | 54340 | 53410 | 127180 | 21011
После музика |  | 6089.19,55 | 2559.53, 109 | 24217.83, 16 | 69945.54,378
 | AVG | 5517 | 5434.42 | 11111.86 | 3323.88

## Slide 31: Резултат
Ratio Im / Ib: 12.04
Ratio Im / Ip: 9.85
Ratio IIm / IIb: 9.82
Ratio IIm / IIp: 9.83
Ratio RESPm / RESPb: 11.69
Ratio RESPm / RESPp: 11.45
Ratio SCGm / SCGb: 4.21
Ratio SCGm / SCGp: 6.32

## Slide 32
Земен примерок 19:
26 годишна бела жена, пушач,
скоро пиела кафе, неактивен
живот

## Slide 33
Максимална фреквенција: |  |  |  |  | 
 |  | I | II | RESP | SCG
Пред музика |  | 3885.75,65.00 | 4537.55,65 | 121987.43,23 | 678091.48
 | AVG | 4167.5 | 4685.15 | 9774.33 | 2057.49
За време на музика |  | 563.17,14 | 756.41,21 | 12682.29,3 | 13986.39,128
 | AVG | 446600 | 44520 | 111720 | 14158.5
После музика |  | 3711.71,65 | 4207.94,65 | 124309.82,23 | 69805.96,23
 | AVG | 4543.28 | 4675.29 | 9753.9 | 1395.17

## Slide 34: Резултати
Ratio Im / Ib: 10.72
Ratio Im / Ip: 9.83
Ratio IIm / IIb: 9.50
Ratio IIm / IIp: 9.52
Ratio RESPm / RESPb: 11.43
Ratio RESPm / RESPp: 11.45
Ratio SCGm / SCGb: 6.88
Ratio SCGm / SCGp: 10.15

## Slide 35: Заклучок
Од добиените резултати може да се заклучи дека кај тројцата волонтери отчукувањето на срцето и дишењето се одвива околу 10 пати поспоро за време на слушање на музика во однос на времето додека не се слуша музика.